STEINEL Professional Componenti del sistema

Router IP IPR500 KNX-S

Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bus;VPE1, EAN: 4007841095956;Applicazione, luogo: Interni;colore: grigio;Montaggio: altro;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;Con accoppiamento bus: Sì;Funzioni: Parametrierschnittstelle;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Categoria die prodotto: Componenti del sistema;Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Produttore Steinel

Art. n. 095956

Denominazione ordine Router IP IPR500 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione