STEINEL Professional Systeemonderdelen

IPR500 KNX-S IP-router

Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bus;VPE1, EAN: 4007841095956;Toepassing, plaats: Binnen;kleur: grijs;Montage: overige;Bescherming: IP20;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -5 tot 45 °C;Voedingsspanning detail: KNX-bus;Met busaansluiting: Ja;Functies: Parametrierschnittstelle;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Ja;Product categorie: Systeemonderdelen;Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Fabrikant Steinel

art.nr. 095956

Bestelaanduiding IPR500 KNX-S IP-router

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen