STEINEL Professional Composants du système

Interface IP KNX-S IPI100

• Garantie du fabricant: 5 ans
• UC1, Code EAN: 4007841095963
• Montage: autre
• Tension d'alimentation détails: Bus KNX
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Oui
• Catègorie de produits: Composants du système
• Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Fabricant Steinel

Réf. 095963

Désignation commande Interface IP KNX-S IPI100

Livrer, monter et régler pour être opérationnel