STEINEL Professional Composants du système

Interface IP KNX-S IPI100


• Garantie du fabricant: 5 ans• UC1, Code EAN: 4007841095963• Montage: autre• Tension d'alimentation détails: Bus KNX• KNX Medium: TP 256• KNX Secure: Oui• Catègorie de produits: Composants du système• Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Fabricant Steinel
Réf. 095963
Désignation commande Interface IP KNX-S IPI100

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
