STEINEL Professional Componenti del sistema

Interfaccia IP-S IPI100 KNX-S


Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841095963;Montaggio: altro;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Categoria die prodotto: Componenti del sistema;Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Produttore Steinel
Art. n. 095963
Denominazione ordine Interfaccia IP-S IPI100 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
