STEINEL Professional Systeemonderdelen

IPI100 KNX-S IP-interface

Fabrieksgarantie: 5 jaar;VPE1, EAN: 4007841095963;Montage: overige;Voedingsspanning detail: KNX-bus;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Ja;Product categorie: Systeemonderdelen;Stromaufnahme Bus Eingabe: 20 mA

Fabrikant Steinel

art.nr. 095963

Bestelaanduiding IPI100 KNX-S IP-interface

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen