STEINEL Professional Componentes del sistema

DALI128 KNX-S pasarela DALI doble

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 90 x 71 x 58 mm;Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841089214;Color: Gris;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz;Cantidad de dispositivos DALI: 128;Salida de mando, DALI: 64 balastros electrónicos direccionables;Con acoplamiento de bus: Sí;Rango de tensión (mín.): 110 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sí;Tipo salida DALI: Multi-Master;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL

N° de art. 089214

Designación del pedido DALI128 KNX-S pasarela DALI doble

Entrega, instalación y puesta a punto