STEINEL Professional E27 Lámpara de exterior con sensor

L 400 S

Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 250 x 215 x 336 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841611019;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 60 W;Consumo propio: 0,8 W;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (19 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (302 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Interconexión: No;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 50 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 0 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 50 %;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 240 °;Producto categoría: E27 Lámpara de exterior con sensor

Fabricante STEINEL

N° de art. 611019

Designación del pedido L 400 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto