STEINEL Professional Componentes del sistema

DIM4 KNX-S actuador de regulación

Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841089191;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Con acoplamiento de bus: Sí;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sí;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL

N° de art. 089191

Designación del pedido DIM4 KNX-S actuador de regulación

Entrega, instalación y puesta a punto