STEINEL Professional Accesorios

Módulo luz de emergencia serie R


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 20 x 66 x 101 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841064143;Color: Blanco;Clase de aislamiento: Sin;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Conexión a la red: 3,6 V;Tensión de alimentación detalle: Pilas (incluidas), 3 x Batterien Typ AA;Bombillas: LED no reemplazable;Interconexión: No;Flujo luminoso luz de emergencia: 107 lm;Beleuchtung durch Notlicht-Modul: 3 Std;Producto categoría: Accesorios

Fabricante STEINEL
N° de art. 064143
Designación del pedido Módulo luz de emergencia serie R

Entrega, instalación y puesta a punto
