STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire

TS basic

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841099688
• Modèle: Interrupteur crépusculaire
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 250 W
• Lampes LED > 8 W: 250 W
• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte
• Plage de tension (min.): 220 V
• Plage de tension (max.): 240 V
• Réglage crépusculaire: 1 – 75 lx
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

Fabricant Steinel

Réf. 099688

Désignation commande TS basic anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel