STEINEL DIY Accesorios

Barra luminosa LED GL 60 S

Dimensiones (Ø x alt.): 36 x 370 mm;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841008321;Color: Blanco;Contenido del paquete: 1;Índice de protección: IP 20;Material de la carcasa: Plástico;Conexión a la red: 230 – 240 V;Potencia: 9,21 W;Temperatura cromática: 3000 K;Zócalo: E27;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Accesorios;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: F

Fabricante STEINEL

N° de art. 008321

Designación del pedido Barra luminosa LED GL 60 S

Entrega, instalación y puesta a punto