STEINEL Professional Sensore di movimento

IS 2140 ECO

bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 83 x 99 x 86 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841034672;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 250 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 1000 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA;Lampade LED

Produttore Steinel

Art. n. 034672

Denominazione ordine IS 2140 ECO bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione