STEINEL Professional Sensore di movimento

IS 3180

PF - incassato, quadrato

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 78 x 94 x 94 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote;Con telecomando: No;Variante: PF - incassato, quadrato;VPE1, EAN: 4007841055769;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete, angolo;Montaggio: Incassato, Parete, angolo;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W;Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA;Lampade LED

Produttore Steinel

Art. n. 055769

Denominazione ordine IS 3180 PF - incassato, quadrato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione