STEINEL Professional Bewegingsmelder

IS 3180

PF - inbouw vierkant

Afmetingen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote;Met afstandsbediening: Nee;Variant: PF - inbouw vierkant;VPE1, EAN: 4007841055769;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Montage: In de muur, Wand, hoek;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1500 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 400 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA;Led-lampen

Fabrikant Steinel

art.nr. 055769

Bestelaanduiding IS 3180 PF - inbouw vierkant

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen