**STEINEL Professional Accessori**

**Apparecchio di comando LiveLink**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 21 x 204 x 30 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: App LiveLink; VPE1, EAN: 4007841013653; Esecuzione: Set sistema di comando luce; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz; Consumo proprio: 2 W; Dettaglio tensione di alimentazione: max. 64 utenze, Bus DALI; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: bus DALI; Corrente nominale: 0,05 mA; Categoria die prodotto: Accessori

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 013653

**Denominazione ordine** Apparecchio di comando LiveLink

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione