**STEINEL Professional Toebehoren**

**LiveLink besturingsapparaat**

Afmetingen (L x B x H): 21 x 204 x 30 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: LiveLink-app; VPE1, EAN: 4007841013653; Uitvoering: Set lichtbesturingssysteem; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 2 W; Voedingsspanning detail: max. 64 deelnemers, DALI-bus; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: DALI-bus; Nominale stroom: 0,05 mA; Product categorie: Toebehoren

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 013653

**Bestelaanduiding** LiveLink besturingsapparaat

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen