**STEINEL Professional Zubehör**

**Aufputz-Adapter Control Pro IP54**

**weiß**

Zubehör, Schutzart: IP54; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 36 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 000363

**Bestellbezeichnung** Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen