Hochfrequenz-Präsenzmelder – Presence Control PRO Dual HF KNX

- Für den Innenbereich, speziell für Flure und lange Gänge

- 2 Hochfrequenz-Sensoren für beide Richtungen eines Ganges

- Tangentiale Reichweite ist auf Gangbreite beschränkt; keine Erfassung von Bewegung hinter geschlossenen Türen

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Optional: Fernbedienung RC6 KNX, Fernbedienung RC7 KNX, Service Fernbedienung RC8, Deckenadapter für abgehängte Decken, Aufputzadapter Control PRO AP Box KNX, Schutzkorb

Technische Daten:

Versorgungsspannung:		KNX-Busspannung

Reichweite:				max. 10 x 3 m in jede Richtung

Stufenlos elektronisch einstellbar

Erfassungswinkel:			360° mit 140° Öffnungswinkel

Montage:				Deckenmontage

Montagehöhe:			2,5 – 3,5 m

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Einstellungen:			Mittels ETS Software, Fernbedienung oder BUS

Lichtkanäle Licht 1 – 4:	Schalten/Dimmen, Schaltbetrieb, Konstantlichtreglung, Nachlaufzeit

Grundhelligkeit:	Dauer-EIN, 1 – 255 Min., 1 – 100%, ganze Nacht

Nachlaufzeit:				1 – 255 Min.

Ausgänge:	HLK, Präsenznachlaufzeit, Licht, Präsenz, Entfernung, Bewegungsprofil, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, Sabotageschutz

Schutzart/Schutzklasse:		IP20 bei UP und IP54 bei AP Box / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 75 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			008802

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de