Sensor Strahler – XLED FL-100 weiß

- Sensor Strahler XLED FL-100 in Weiß für energieeffiziente Beleuchtung großer Werbeflächen

- Nightmatic-Funktion erkennt Dämmerungsschwelle und schaltet das Licht entsprechend

- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra>= 90

- Active-Thermo-Control schützt die LEDs vor Überhitzung

- Einfache Vernetzung mit anderen Strahlern über Kabel

Technische Daten:

Netzspannung:			230 V

Frequenz:				50 Hz

Leistung:				25 W LED

Helligkeit:				1016 Lumen

Lichtfarbe:				3500 K

LED Lebensdauer:			bis zu 50.000 h

Ansprechhelligkeit:			2 –100 lx

Material:				Aluminium

Montage:				Wandmontage

Abmessungen (H x B x T):		182 x 175 x 1041 mm

Schutzart:				IP44

Prüfzeichen:				CE, ENEC 05

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			003890

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de