Ultraschall Präsenzmelder – Presence Control PRO Single US LiveLink

- Für den Innenbereich

- Optimale Erfassung in kleineren Fluren und Korridoren, sowie kleinen Räumen

- Erfasst selbst kleinste Bewegungen egal aus welcher Gehrichtung

- 10m sichere Erfassung

- Umschließt Objekte dringt aber nicht hindurch

- Schutzkorb, Aufputz- Adapter, Deckeneinbaudose

Technische Daten:

Netzspannung:			LiveLink Busspannung

Leistungsverbauch:			8 DALI Teilnehmer

Sensor Technologie:		40 KHz Ultraschall

Erfassungswinkel:			360°

Montagehöhe:			2,5 - 3,5 m

Reichweite:				10 x 3 m

Zeiteinstellung:			30 Sek. – 30 Min., IQ Modus

Komfortfunktionen:			Bewegungserfassung, Helligkeitsmessung,

Zeiteinstellung, Halbautomatik / Vollautomatik, Teachmodus, Konstantlichtregelung

IP Schutzart:				IP20

Temperaturbereich:			-25 - +55°C

Material:				Polycarbonat

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 71 mm

Prüfzeichen:				CE, DEKRA, CB

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			008437

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de