Zubehör RS PRO – Modul Notlicht mit 3 LEDs

- Anschluss an das Notstromnetz

- Drei Power-LEDs

- Zum Einstecken in die Leuchte

- VDE zertifiziert EN 60598-2-22

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			002626

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de