Infrarot Sensor Leuchte Außen – L 400S schwarz

- Infrarot Sensor Außenleuchte L 400 S in Schwarz mit Kristallglashaube für Außenfassaden und Hauseingänge

- Lampenarm aus UV-beständigem Kunststoff

- Grundlicht 0% - 50 %

- Reichweitenreduzierung durch Abdeckblenden möglich

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Leistung:				max. 60 W / E27

Ansprechhelligkeit:			2 – 2000 lx

Erfassungswinkel:			240° mit 180° Öffnungswinkel

Reichweite:				max. 12 m, temperaturstabilisiert

Nachlaufzeit:				10 Sek. – 15 Min.

Grundlicht:				0% - 50 %

Betriebstemperatur:			-20 - +40°C

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Montage:				Wandmontage

Abmessungen (H x B x T):		335,5 x 215 x 249,5 mm

Schutzart/Schutzklasse:		IP44 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, ENEC 10

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			611019

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de