STEINEL Professional Zubehör

LiveLink Steuergerät

Zubehör, mit LiveLink Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Versorgungsspannung: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer Dali-Bus; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via LiveLink-App; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 21 x 204 x 30 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 013653
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen